- AMAÇ VE KAPSAM

- Bu talimatın amacı, ilgili birim sorumluları tarafından kalite planlarına, Teknik resme, ilgili destek dokümantasyona ve ilgili ihale/müşteri şartnamesine uygun olarak İmalatı/montajı biten ürün ve araçlara yapılması gereken kontrolleri ve kayıt altına alınacak formları açıklamaktır.

- UYGULAMA

- ……………….’ de;

- Teknik resim,

- Klima Montaj Talimatına (T.7.5.02),

- Klima Montaj, Bakım ve İşletme Kitabına (D.7.5.02),

- Sedye İmalatı Talimatına (T.7.5.03),

- Döner Tepe Lambası Montaj Talimatına (T.7.5.04),

- Cerrahi Vakum Aspiratör Montaj Talimatına (T.7.5.05),

- Acil Yardım Çantası Yapım Talimatına (T.7.5.06),

- Araç Montaj Talimatına (T.7.5.07),

- Diş Üniti Montaj ve Son Kontrol Talimatı (T.7.5.08)

- Diş Üniti Montaj, Bakım ve İşletme Kitabına (D.7.5.01),

- Ameliyat Lambası Montaj Talimatına (T.7.5.09),

- Otoklav İmalat Talimatı (T.7.5.10)

- Otoklav Montaj, Bakım ve İşletme Kitabına (D.7.5.03)

göre montaj işlemleri gerçekleştirilir.

- Yine bu talimat ve destek dokümantasyonlara, teknik resme, ilgili ihale/müşteri şartnamesinde belirtilen şartlara göre uygun kesim ve montajın yapılıp yapılmadığının kontrolleri yapılır. Bu kontroller ilgili birim sorumluları ve teknik ressam tarafından gerçekleştirilir.

- Ret olan mamulü ret bölgelerinden en yakın olanına taşır ve uygun olmayan ürün raporunu (F22) doldurur.

- Kabul olanları da bir sonraki operasyondan sorumlu birim sorumlusuna teslim eder.

- EKLER

  - Proses ve Son Kontrol Raporu		F53

  - Uygun Olmayan Ürün Raporu		F22